## 300
300 Brandabschottungen
Stand: 7.1.2021
Geforderte Unterlagen für die endgültige Bestandsdokumentation
Für die Bestandsdokumentation ist ein Technisches Handbuch mit unten stehenden Registern/Ordnern zu erstellen. Folgende Unterlagen sind in die entsprechenden Register/Ordner einzusortieren. |  |  | FMG-intern | FMG-intern
Verzeichnis / Dokument | Dateiformat | Planart im Plankopf | Check, ob geliefert? | Ablage ELO / VisMan / ECAD / Papier
01 Anlagen- und Funktionsbeschreibungen
keine erforderlich
02 Bedienungsanweisungen
keine erforderlich
03 Instandhaltungs- und Wartungsanweisungen
keine erforderlich
04 Herstellerunterlagen, Gerätebeschreibungen
04.1 Übereinstimmungserklärung | pdf |  |  | ELO
04.2 Verwendbarkeitsnachweis | pdf |  |  | ELO
04.3 Zustimmung im Einzelfall | pdf |  |  | ELO
04.4 Geringfügige Abweichungen | pdf |  |  | ELO
04.5 Fotos | jpg |  |  | ELO
05 Ersatzteilkatalog
keine erforderlich
06 Pläne
Planverzeichnis | xlsx |  |  | ELO
06.1 Installationspläne: Lage der Brandabschottungen mit FM-Daten (FMG-Symbolbibliothek). Grundriss als Hintergrund. | dwg + xlsx | 45 |  | VisMan
07 Prüfungs- und Genehmigungsunterlagen
keine erforderlich
08 Berechnungsunterlagen
keine erforderlich
09 Software- und Programmbeschreibungen
keine erforderlich
10 Einbau- und Transportanweisungen
keine erforderlich
Hinweise
Die oben genannten Unterlagen sind vollständig in deutscher Sprache abzuliefern.
Die Registriernummern für das Technische Handbuch und für die Pläne sind über die Projektleitung der FMG bei FMG-TEGDD zu beantragen.
Dokumentationsbesprechung: Vor der Bauphase ist eine Abstimmung bezüglich der Form der Dokumentation und der erforderlichen Dokumentationsinhalte durchzuführen. Hierzu lädt die Projektleitung der FMG die Fachabteilung und FMG-TEGD (Technische Dokumentation) ein.