## 469
469 Förderanlagen, Hebebühnen & Überladebrücken
Stand: 28.08.2018
geforderte Unterlagen | Dateiformat | Planart im Plankopf
01 Anlagen- und Funktionsbeschreibungen
keine Dokumentation erforderlich
02 Bedienungsanweisungen
Bedienungsanweisung der Anlage | pdf
03 Instandhaltungs- und Wartungsanweisungen
03.1 Wartungsanleitung inkl. Wartungszyklen und Wartungsinhalten für alle Anlagenbestandteile und die Gesamtanlage | docx
03.2 Instandsetzungsanleitung | pdf
03.3 Reinigungshinweise für die Gesamtanlage inkl. Hinweisen zum Öffnen | pdf
03.4 Prüfungsanleitung für Sicherheitseinrichtungen und Elektrowiederholungsprüfung | pdf
04 Herstellerunterlagen, Gerätebeschreibungen
keine Dokumentation erforderlich
05 Ersatzteilkatalog
Auflistung aller Bauteile | xlsx oder csv
- Auflistung von Verschleißteilen und Betriebsstoffen, die zur Wartung nötig sind.
- Angabe des Herstellers der einzelnen Bauteile mit Originalteilenummern
06 Pläne
Planverzeichnis | xlsx
06.1 Teile-Zeichnungen - Explosionszeichungen der einzelnen Anlagenteile | pdf | 35
06.2 ELT Schalt- und Schemapläne - Schaltpläne nach gültiger DIN-Norm - spezifisch für die jeweilige Anlage | eplan + pdf | 46
07 Prüfungs- und Genehmigungsunterlagen
Prüfbuch
Prüfungunterlagen der Anlage | pdf
Konformitätserklärung | pdf
Elektroerstprüfung nach VDE | pdf
Abnahmeprüfung nach der aktuellen einschlägigen Vorschrift (Nachweise incl. anbringen der Prüfplakette) | pdf
Schlauchprüfprotokoll (bei hydr. Anlagen) gemäß DGUV Information 015 | pdf
Nachweis über stattgefundene Einweisungen | pdf
08 Berechnungsunterlagen
keine (bereits in 07 enthalten)
09 Software- und Programmbeschreibungen
keine Dokumentation erforderlich
Unterlagen an der Anlage
Bedienungsanweisung als Schild an der Anlage.
Hinweise
Die oben genannten Unterlagen sind vollständig in deutscher Sprache abzuliefern.
Die Registriernummern für das Technische Handbuch und für die Pläne sind über den Projektleiter der FMG bei FMG (TEGDD) zu beantragen.
Dokumentationsbesprechung: Vor der Bauphase ist eine Abstimmung bezüglich der Form der Dokumentation und der erforderlichen Dokumentationsinhalte mit FMG (TEG-D) und der Fachabteilung durchzuführen (Einladung Projektleiter AG).