## 933
933 Funktechnische Anlagen
Stand: 28.08.2018
geforderte Unterlagen | Dateiformat | Planart im Plankopf
01 Anlagen- und Funktionsbeschreibungen
Beschreibung der Gesamtanlage | pdf
02 Bedienungsanweisungen
Bedienungsanleitung der Anlage | pdf
03 Instandhaltungs- und Wartungsanweisungen
Instandhaltungsanweisung (Wartung-, Inspektion- und Instandsetzungsanweisungen) der Anlage | pdf
04 Herstellerunterlagen, Gerätebeschreibungen
Herstellerunterlagen / Gerätebeschreibungen | pdf
05 Ersatzteilkatalog
Ersatzteilkatalog der Anlage | pdf
06 Pläne
Planverzeichnis | xlsx
06.1 Installationspläne: Lage der Leitungen und Komponenten mit FM-Daten unter Verwendung der FMG-Symbolbibliothek | dwg + xlsx + pdf | 45
06.2 Anlagenschemata | dwg + pdf | 53
07 Prüfungs- und Genehmigungsunterlagen
07.1 Prüfungs- und Genehmigungsunterlagen der Anlage | pdf
07.2 Mess- und Prüfptokolle | Herstellerformat + pdf
08 Berechnungsunterlagen
Berechnungsunterlagen | pdf
09 Software, Programmbeschreibungen
Software- und Programmbeschreibung | Herstellerformat + pdf
10 Einbau- und Transportanweisungen
keine erforderlich
Hinweise
Die oben genannten Unterlagen sind vollständig in deutscher Sprache abzuliefern.
Die Registriernummern für das Technische Handbuch und für die Pläne sind über den Projektleiter der FMG bei FMG (TEGDD) zu beantragen.
Dokumentationsbesprechung: Vor der Bauphase ist eine Abstimmung bezüglich der Form der Dokumentation und der erforderlichen Dokumentationsinhalte mit FMG (TEG-D) und der Fachabteilung durchzuführen (Einladung Projektleiter AG).