## 369
369 Steigleitern
Stand: 7.1.2021
Geforderte Unterlagen für die endgültige Bestandsdokumentation
Für die Bestandsdokumentation ist ein Technisches Handbuch mit unten stehenden Registern/Ordnern zu erstellen. Folgende Unterlagen sind in die entsprechenden Register/Ordner einzusortieren. |  |  | FMG-intern | FMG-intern
Verzeichnis / Dokument | Dateiformat | Planart im Plankopf | Check, ob geliefert? | Ablage ELO / VisMan / ECAD / Papier
01 Anlagen- und Funktionsbeschreibungen
keine erforderlich
02 Bedienungsanweisungen
keine erforderlich
03 Instandhaltungs- und Wartungsanweisungen
Instandhaltungsanweisung (Wartung-, Inspektion- und Instandsetzungsanweisungen) der Anlage | pdf |  |  | ELO
04 Herstellerunterlagen, Gerätebeschreibungen
Herstellerunterlagen, Gerätebeschreibungen | pdf |  |  | ELO
05 Ersatzteilkatalog
Ersatzteilkatalog der Anlage | pdf |  |  | ELO
06 Pläne
Planverzeichnis | xlsx |  |  | ELO
06.1 Übersichtspläne: Lage und Standort der Objekte (FMG-Symbolbibliothek). Grundriss als Hintergrund. | dwg + xlsx + pdf | 45 |  | ELO/VisMan
06.2 Detailpläne / Werkpläne | pdf | 35 |  | ELO
07 Prüfungs- und Genehmigungsunterlagen
07.1 Erstabnahme Nachweise | pdf |  |  | ELO
07.2 Nachweis über die ausreichende Tragfähigkeit des Verankerungsgrundes bzw. der Leiter selbst durch eine Sachkundige Person. | pdf |  |  | ELO
07.3 Konformitätsbestätigung zur Benutzung der Anlage durch eine verantwortliche Person mit Unterschrift | pdf |  |  | ELO
08 Berechnungsunterlagen
keine erforderlich (bereits in 07 enthalten)
09 Software- und Programmbeschreibungen
keine erforderlich
10 Einbau- und Transportanweisungen
keine erforderlich
Hinweise
Die oben genannten Unterlagen sind vollständig in deutscher Sprache abzuliefern.
Die Registriernummern für das Technische Handbuch und für die Pläne sind über die Projektleitung der FMG bei FMG-TEGDD zu beantragen.
Dokumentationsbesprechung: Vor der Bauphase ist eine Abstimmung bezüglich der Form der Dokumentation und der erforderlichen Dokumentationsinhalte durchzuführen. Hierzu lädt die Projektleitung der FMG die Fachabteilung und FMG-TEGD (Technische Dokumentation) ein.